АКТ

проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий

Объект проверки:

Почтовый адрес

Руководитель предприятия:

Основание проверки: истечение срока ранее проведённой проверки в соответствии с ППР.

Дата проведения: 08.04.15г.

Состояние огнезащитных покрытий: в ходе визуального осмотра надколонников и стоек отслоений и сколов огнезащитных покрытий не обнаружено

Условия эксплуатации покрытий: покрытия находятся внутри помещения, эксплуатируются при температуре 18-21 градусов по С.

Выводы: состояние огнезащитного покрытия удовлетворительное

Акт составлен на 1-м листе в 2-х экземплярах и направлен в адрес представителя службы ПБ, ГО и ЧС ____________

| Подписи членов комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор |  |  |
| ГИ |  |  |
| Представитель обслуживающей организации |  |  |
| "_____" ________________20___ г. |  |  |