ПРОТОКОЛ

проведения периодических аэродинамических испытаний

Объект проверки:

Почтовый адрес:

Руководитель предприятия:

Основание проведения испытаний: п. 3.5 ГОСТ Р 53300-2009

Замеры производились прибором: Измеритель комбинированный Testo 410-1, № , Свидетельство о поверке №, действительно до 25.04.2017 г. Дата проведения: 03.08.16 г.

| № п/п | Параметр оценки | Наименование системы | Методика контроля параметра | Основные параметры |  |  | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По паспорту | Фактически | Невязка % |  |
| 1. | Фактические расходы воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства непосредственно из помещений |  | Количественная оценка |  |  |  |  |
| 2. | То же - из коридоров (холлов), расположенных на путях эвакуации |  | Количественная оценка |  |  |  |  |
| 3. | То же - из помещений, защищенных установками газового аэрозольного и порошкового пожаротушения |  | Количественная оценка |  |  |  |  |
| 4. | Фактические значения избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток) |  | Количественная оценка | В диапазоне 20 - 150 Па |  |  |  |
| 5. | То же - в шахтах лифтов |  | Количественная оценка | В диапазоне 20 - 150 Па |  |  |  |
| 6. | То же - в тамбур-шлюзах |  | Количественная оценка | В диапазоне 20 - 150Па; не менее 1,3 м/с в плоскости двери |  |  |  |

| Подписи членов комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор |  |  |
| Главный инженер |  |  |
| Представитель обслуживающей организации |  |  |
| "_____" ________________20___ г. |  |  |